## LSCE_multioven_1
ID | Avg_start | Avg_stop
Hawaii | 2022-12-05 12:37 | 2022-12-05 13:37
OC4 | 2022-12-05 14:38 | 2022-12-05 15:38
EPB_r0 | 2022-12-05 16:23 | 2022-12-05 16:38
EPB_r1 | 2022-12-05 16:43 | 2022-12-05 17:38
EPB_r2 | 2022-12-05 17:43 | 2022-12-05 18:38
EPB_r3 | 2022-12-05 18:43 | 2022-12-05 19:38
EPB_r4 | 2022-12-05 19:43 | 2022-12-05 20:38
EPB_r5 | 2022-12-05 20:43 | 2022-12-05 21:38
EPB_r6 | 2022-12-05 21:43 | 2022-12-05 22:38
EPB_r7 | 2022-12-05 22:43 | 2022-12-05 23:38
Hawaii_r | 2022-12-06 00:43 | 2022-12-06 01:38
OC4_r | 2022-12-06 02:43 | 2022-12-06 03:38
EPB_r8 | 2022-12-06 03:43 | 2022-12-06 04:38
EPB_r9 | 2022-12-06 04:42 | 2022-12-06 05:37
Formulas:
Avg_start = [Avg_stop]-(0.000694444*60)

## LSCE_multioven_2
ID | Avg_start | Avg_stop
Hawaii | 2022-12-06 10:14 | 2022-12-06 11:14
OC4 | 2022-12-06 13:14 | 2022-12-06 14:14
EPB_r0 | 2022-12-06 14:19 | 2022-12-06 15:14
EPB_r1 | 2022-12-06 15:19 | 2022-12-06 16:14
EPB_r2 | 2022-12-06 16:19 | 2022-12-06 17:14
EPB_r3 | 2022-12-06 17:19 | 2022-12-06 18:14
EPB_r4 | 2022-12-06 18:19 | 2022-12-06 19:14
EPB_r5 | 2022-12-06 19:19 | 2022-12-06 20:14
EPB_r6 | 2022-12-06 20:19 | 2022-12-06 21:14
EPB_r7 | 2022-12-06 21:19 | 2022-12-06 22:14
Hawaii_r | 2022-12-06 23:19 | 2022-12-07 00:14
OC4_r | 2022-12-07 01:19 | 2022-12-07 02:14
EPB_r8 | 2022-12-07 02:19 | 2022-12-07 03:14
EPB_r9 | 2022-12-07 03:19 | 2022-12-07 04:14
Formulas:
Avg_start = [Avg_stop]-(0.000694444*60)

## LSCE_multioven_3
ID | Avg_start | Avg_stop
Hawaii | 2022-12-07 10:05 | 2022-12-07 11:05
OC4 | 2022-12-07 13:05 | 2022-12-07 14:05
EPB_r0 | 2022-12-07 16:05 | 2022-12-07 17:05
Hawaii | 2022-12-07 19:05 | 2022-12-07 20:05
OC4 | 2022-12-07 21:05 | 2022-12-07 22:05
EPB_r1 | 2022-12-08 01:05 | 2022-12-08 02:05
Hawaii | 2022-12-08 04:05 | 2022-12-08 05:05
OC4 | 2022-12-08 06:38 | 2022-12-08 07:38 | Sample exh
EPB_r2 | 2022-12-08 10:05 | 2022-12-08 11:05
Formulas:
Avg_start = [Avg_stop]-(0.000694444*60)

## LSCE_multioven_4
ID | Avg_start | Avg_stop
Hawaii | 2022-12-08 14:36 | 2022-12-08 15:36
SW | 2022-12-08 17:36 | 2022-12-08 18:36
EPB_r0 | 2022-12-08 20:36 | 2022-12-08 21:36
Hawaii | 2022-12-08 23:36 | 2022-12-09 00:36
SW | 2022-12-09 02:36 | 2022-12-09 03:36
EPB_r1 | 2022-12-09 05:36 | 2022-12-09 06:36
Hawaii | 2022-12-09 08:36 | 2022-12-09 09:36
SW | 2022-12-09 11:36 | 2022-12-09 12:36
EPB_r2 | 2022-12-09 14:36 | 2022-12-09 15:36
Formulas:
Avg_start = [Avg_stop]-(0.000694444*60)

## Steig_multioven_1
ID | Avg_start | Avg_stop
WW | 2022-12-09 18:10 | 2022-12-09 19:10
SW | 2022-12-09 21:10 | 2022-12-09 22:10
New_Mix_20_A | 2022-12-10 00:10 | 2022-12-10 01:10
New_Mix_50_A | 2022-12-10 03:10 | 2022-12-10 04:10
WW | 2022-12-10 06:10 | 2022-12-10 07:10
SW | 2022-12-10 09:10 | 2022-12-10 10:10
New_Mix_20_B | 2022-12-10 12:10 | 2022-12-10 13:10
New_Mix_50_B | 2022-12-10 15:10 | 2022-12-10 16:10
WW | 2022-12-10 18:10 | 2022-12-10 19:10
SW | 2022-12-10 21:10 | 2022-12-10 22:10
New_Mix_20_C | 2022-12-11 00:10 | 2022-12-11 01:10
New_Mix_50_C | 2022-12-11 03:10 | 2022-12-11 04:10
Formulas:
Avg_start = [Avg_stop]-(0.000694444*60)
Avg_stop = [Avg_stop, row above]+(0.000694444*180)

## Steig_multioven_2
ID | Avg_start | Avg_stop
WW | 2022-12-12 04:58 | 2022-12-12 05:58
SW | 2022-12-12 10:28 | 2022-12-12 11:28
New_Mix_20_A | 2022-12-11 22:58 | 2022-12-11 23:58 | * calibrated backward in time
New_Mix_50_A | 2022-12-12 01:58 | 2022-12-12 02:58 | * calibrated backward in time
WW | 2022-12-12 04:58 | 2022-12-12 05:58
SW | 2022-12-12 10:28 | 2022-12-12 11:28
New_Mix_20_B | 2022-12-12 13:28 | 2022-12-12 14:28
New_Mix_50_B | 2022-12-12 16:28 | 2022-12-12 17:28
Formulas:
Avg_start = [Avg_stop]-(0.000694444*60)
Avg_stop = [Avg_stop, row above]+(0.000694444*180)

## Steig_multioven_3
ID | Avg_start | Avg_stop
WW | 2022-12-12 21:37 | 2022-12-12 22:37
SW | 2022-12-13 00:37 | 2022-12-13 01:37
New_Mix_65_A | 2022-12-13 03:37 | 2022-12-13 04:37 | Capillary clogged
New_Mix_85_A | 2022-12-13 06:37 | 2022-12-13 07:37
WW | 2022-12-13 09:40 | 2022-12-13 10:40
SW | 2022-12-13 13:00 | 2022-12-13 14:00
New_Mix_85_B | 2022-12-13 16:00 | 2022-12-13 17:00
WW | 2022-12-13 19:00 | 2022-12-13 20:00
SW | 2022-12-13 22:00 | 2022-12-13 23:00
New_Mix_85_C | 2022-12-14 01:00 | 2022-12-14 02:00
WW | 2022-12-14 04:00 | 2022-12-14 05:00
SW | 2022-12-14 07:00 | 2022-12-14 08:00
New_Mix_85_B | 2022-12-14 10:00 | 2022-12-14 11:00
Formulas:
Avg_start = [Avg_stop]-(0.000694444*60)
Avg_stop = [Avg_stop, row above]+(0.000694444*180)

## Memory_eff_test
ID | Avg_start | Avg_stop
WW | 2022-12-12 21:07 | 2022-12-12 22:07
SW | 2022-12-13 00:07 | 2022-12-13 01:07
New_Mix_65_A | 2022-12-13 03:07 | 2022-12-13 04:07
New_Mix_85_A | 2022-12-13 06:07 | 2022-12-13 07:07
WW | 2022-12-13 09:10 | 2022-12-13 10:10
SW | 2022-12-13 12:30 | 2022-12-13 13:30
New_Mix_85_B | 2022-12-13 15:30 | 2022-12-13 16:30
WW | 2022-12-13 18:30 | 2022-12-13 19:30
SW | 2022-12-13 21:30 | 2022-12-13 22:30
New_Mix_85_C | 2022-12-14 00:30 | 2022-12-14 01:30
WW | 2022-12-14 03:30 | 2022-12-14 04:30
SW | 2022-12-14 06:30 | 2022-12-14 07:30
New_Mix_85_B | 2022-12-14 09:30 | 2022-12-14 10:30
Formulas:
Avg_start = [Avg_stop]-(0.000694444*60)

## Samples_Selector
ID | Start | Stop | Avg_start | Avg_stop
SW | 2022-09-16 09:24 | 2022-09-16 10:09 | 2022-09-16 09:24 | 2022-09-16 10:09
SP | 2022-09-16 10:54 | 2022-09-16 11:39 | 2022-09-16 10:54 | 2022-09-16 11:39
Boulder | 2022-09-16 11:54 | 2022-09-16 12:39 | 2022-09-16 11:54 | 2022-09-16 12:39
NEEM | 2022-09-16 12:54 | 2022-09-16 13:39 | 2022-09-16 12:54 | 2022-09-16 13:39
SW | 2022-09-16 14:50 | 2022-09-16 15:35 | 2022-09-16 14:50 | 2022-09-16 15:35
SP | 2022-09-16 16:20 | 2022-09-16 17:05 | 2022-09-16 16:20 | 2022-09-16 17:05
Boulder | 2022-09-16 17:20 | 2022-09-16 18:05 | 2022-09-16 17:20 | 2022-09-16 18:05
NEEM | 2022-09-16 18:20 | 2022-09-16 19:05 | 2022-09-16 18:20 | 2022-09-16 19:05
Boulder | 2022-09-16 19:20 | 2022-09-16 20:05 | 2022-09-16 19:20 | 2022-09-16 20:05
SW | 2022-09-16 20:50 | 2022-09-16 21:35 | 2022-09-16 20:50 | 2022-09-16 21:35
SP | 2022-09-16 22:20 | 2022-09-16 23:05 | 2022-09-16 22:20 | 2022-09-16 23:05
Boulder | 2022-09-16 23:20 | 2022-09-17 00:05 | 2022-09-16 23:20 | 2022-09-17 00:05
NEEM | 2022-09-17 00:20 | 2022-09-17 01:05 | 2022-09-17 00:20 | 2022-09-17 01:05
Boulder | 2022-09-17 01:20 | 2022-09-17 02:05 | 2022-09-17 01:20 | 2022-09-17 02:05
SW | 2022-09-17 02:50 | 2022-09-17 03:35 | 2022-09-17 02:50 | 2022-09-17 03:35
SP | 2022-09-17 04:20 | 2022-09-17 05:05 | 2022-09-17 04:20 | 2022-09-17 05:05
Boulder | 2022-09-17 05:20 | 2022-09-17 06:05 | 2022-09-17 05:20 | 2022-09-17 06:05
NEEM | 2022-09-17 06:20 | 2022-09-17 07:05 | 2022-09-17 06:20 | 2022-09-17 07:05
Boulder | 2022-09-17 07:20 | 2022-09-17 08:05 | 2022-09-17 07:20 | 2022-09-17 08:05
SW | 2022-09-17 08:50 | 2022-09-17 09:35 | 2022-09-17 08:50 | 2022-09-17 09:35
SP | 2022-09-17 10:20 | 2022-09-17 11:05 | 2022-09-17 10:20 | 2022-09-17 11:05
Boulder | 2022-09-17 11:20 | 2022-09-17 12:05 | 2022-09-17 11:20 | 2022-09-17 12:05
NEEM | 2022-09-17 12:20 | 2022-09-17 13:05 | 2022-09-17 12:20 | 2022-09-17 13:05
SW | 2022-09-17 15:17 | 2022-09-17 16:02 | 2022-09-17 15:17 | 2022-09-17 16:02
SP | 2022-09-17 16:47 | 2022-09-17 17:32 | 2022-09-17 16:47 | 2022-09-17 17:32
Boulder | 2022-09-17 17:47 | 2022-09-17 18:32 | 2022-09-17 17:47 | 2022-09-17 18:32
NEEM | 2022-09-17 18:47 | 2022-09-17 19:32 | 2022-09-17 18:47 | 2022-09-17 19:32
Boulder | 2022-09-17 19:47 | 2022-09-17 20:32 | 2022-09-17 19:47 | 2022-09-17 20:32
NEEM | 2022-09-17 20:47 | 2022-09-17 21:32 | 2022-09-17 20:47 | 2022-09-17 21:32
Boulder | 2022-09-17 21:47 | 2022-09-17 22:32 | 2022-09-17 21:47 | 2022-09-17 22:32
SW | 2022-09-17 23:17 | 2022-09-18 00:02 | 2022-09-17 23:17 | 2022-09-18 00:02
SP | 2022-09-18 00:47 | 2022-09-18 01:32 | 2022-09-18 00:47 | 2022-09-18 01:32
Boulder | 2022-09-18 01:47 | 2022-09-18 02:32 | 2022-09-18 01:47 | 2022-09-18 02:32
NEEM | 2022-09-18 02:47 | 2022-09-18 03:32 | 2022-09-18 02:47 | 2022-09-18 03:32
Boulder | 2022-09-18 03:47 | 2022-09-18 04:32 | 2022-09-18 03:47 | 2022-09-18 04:32
NEEM | 2022-09-18 04:47 | 2022-09-18 05:32 | 2022-09-18 04:47 | 2022-09-18 05:32
Boulder | 2022-09-18 05:47 | 2022-09-18 06:32 | 2022-09-18 05:47 | 2022-09-18 06:32
SW | 2022-09-18 07:17 | 2022-09-18 08:02 | 2022-09-18 07:17 | 2022-09-18 08:02
SP | 2022-09-18 08:47 | 2022-09-18 09:32 | 2022-09-18 08:47 | 2022-09-18 09:32
Boulder | 2022-09-18 09:47 | 2022-09-18 10:32 | 2022-09-18 09:47 | 2022-09-18 10:32
NEEM | 2022-09-18 10:47 | 2022-09-18 11:32 | 2022-09-18 10:47 | 2022-09-18 11:32
Boulder | 2022-09-18 11:47 | 2022-09-18 12:32 | 2022-09-18 11:47 | 2022-09-18 12:32
NEEM | 2022-09-18 12:47 | 2022-09-18 13:32 | 2022-09-18 12:47 | 2022-09-18 13:32
Boulder | 2022-09-18 13:47 | 2022-09-18 14:32 | 2022-09-18 13:47 | 2022-09-18 14:32
SW | 2022-09-18 15:17 | 2022-09-18 16:02 | 2022-09-18 15:17 | 2022-09-18 16:02
SP | 2022-09-18 16:47 | 2022-09-18 17:32 | 2022-09-18 16:47 | 2022-09-18 17:32
Boulder | 2022-09-18 17:47 | 2022-09-18 18:32 | 2022-09-18 17:47 | 2022-09-18 18:32
NEEM | 2022-09-18 18:47 | 2022-09-18 19:32 | 2022-09-18 18:47 | 2022-09-18 19:32
Boulder | 2022-09-18 19:47 | 2022-09-18 20:32 | 2022-09-18 19:47 | 2022-09-18 20:32
NEEM | 2022-09-18 20:47 | 2022-09-18 21:32 | 2022-09-18 20:47 | 2022-09-18 21:32
Boulder | 2022-09-18 21:47 | 2022-09-18 22:32 | 2022-09-18 21:47 | 2022-09-18 22:32
SW | 2022-09-18 23:17 | 2022-09-19 00:02 | 2022-09-18 23:17 | 2022-09-19 00:02
SP | 2022-09-19 00:47 | 2022-09-19 01:32 | 2022-09-19 00:47 | 2022-09-19 01:32
Boulder | 2022-09-19 01:47 | 2022-09-19 02:32 | 2022-09-19 01:47 | 2022-09-19 02:32
NEEM | 2022-09-19 02:47 | 2022-09-19 03:32 | 2022-09-19 02:47 | 2022-09-19 03:32
Boulder | 2022-09-19 03:47 | 2022-09-19 04:32 | 2022-09-19 03:47 | 2022-09-19 04:32
NEEM | 2022-09-19 04:47 | 2022-09-19 05:32 | 2022-09-19 04:47 | 2022-09-19 05:32
Boulder | 2022-09-19 05:47 | 2022-09-19 06:32 | 2022-09-19 05:47 | 2022-09-19 06:32
SW | 2022-09-21 15:59 | 2022-09-21 16:44 | 2022-09-21 15:59 | 2022-09-21 16:44
SP | 2022-09-21 16:59 | 2022-09-21 17:44 | 2022-09-21 16:59 | 2022-09-21 17:44
NEEM | 2022-09-21 17:59 | 2022-09-21 18:44 | 2022-09-21 17:59 | 2022-09-21 18:44
BER | 2022-09-21 18:59 | 2022-09-21 19:44 | 2022-09-21 18:59 | 2022-09-21 19:44
SW | 2022-09-21 19:59 | 2022-09-21 20:44 | 2022-09-21 19:59 | 2022-09-21 20:44
SP | 2022-09-21 20:59 | 2022-09-21 21:44 | 2022-09-21 20:59 | 2022-09-21 21:44
NEEM | 2022-09-21 21:59 | 2022-09-21 22:44 | 2022-09-21 21:59 | 2022-09-21 22:44
BER | 2022-09-21 22:59 | 2022-09-21 23:44 | 2022-09-21 22:59 | 2022-09-21 23:44
SW | 2022-09-21 23:59 | 2022-09-22 00:44 | 2022-09-21 23:59 | 2022-09-22 00:44
SP | 2022-09-22 00:59 | 2022-09-22 01:44 | 2022-09-22 00:59 | 2022-09-22 01:44
SW | 2022-09-22 11:08 | 2022-09-22 11:53 | 2022-09-22 11:08 | 2022-09-22 11:53
Formulas:
Start = [Stop]-(0.000694444*45)
Avg_start = [Avg_stop]-(0.000694444*45)
Stop = [Stop, row above] + (0.000694444*90)
Avg_stop = [Avg_stop, row above] + (0.000694444*90)

## Ramps
ID | Start | Stop | Avg_start | Avg_stop | nbins | bin0 | bin1 | bin2 | bin3 | bin4 | bin5
WW | 2022-08-08 14:00 | 2022-08-08 15:13 | 2022-08-08 14:19 | 2022-08-08 15:13 | 4 | 21300 | 19000 | 15000 | 12000 | 11300 | 0
WW | 2022-08-09 13:36 | 2022-08-09 14:24 | 2022-08-09 13:36 | 2022-08-09 14:24 | 5 | 21000 | 19300 | 17500 | 16000 | 14800
SW | 2022-08-09 14:39 | 2022-08-09 15:40 | 2022-08-09 14:39 | 2022-08-09 15:40 | 5 | 21000 | 19300 | 17500 | 16000 | 14900 | 13500
SW | 2022-08-10 14:30 | 2022-08-10 15:45 | 2022-08-10 14:30 | 2022-08-10 15:45 | 6 | 22200 | 21000 | 19200 | 17800 | 16200 | 15100

## AllanDev
ID | Avg_start | Avg_stop | Notes
BER17k_withmemory | 2022-10-10 20:20 | 2022-10-14 11:00
BER17k | 2022-10-11 12:30 | 2022-10-14 11:00 | New SS capillary, prev 14/10/2022 06:50
BER17kST | 2022-10-13 12:00 | 2022-10-13 18:00 | Short term analysis
BER20k | 2022-11-13 10:35 | 2022-11-13 16:16
BER13k | 2022-11-13 16:25 | 2022-11-13 22:13
BER7k | 2022-11-13 22:35 | 2022-11-14 05:53
BER2k4 | 2022-11-14 06:07 | 2022-11-14 11:54
BER0k9 | 2022-11-14 12:10 | 2022-11-14 17:00
BER0k5 | 2022-11-14 20:00 | 2022-11-15 02:00

## CalibrationsR1
ID | Avg_start | Avg_stop | Notes
Cal1 | 2022-10-10 19:10 | 2022-10-10 20:10 | 2 hour cleaning,1. hour averaging
Cal2 | 2022-10-10 22:20 | 2022-10-10 23:20 | 2 hour cleaning,1. hour averaging

## AllanDevST
ID | Avg_start | Avg_stop | Notes
BER20k | 2022-11-13 10:35 | 2022-11-13 16:16 | r2
BER17kST_2 | 2022-11-18 16:30 | 2022-11-18 20:30 | r3
BER16k | 2022-11-20 03:30 | 2022-11-20 12:30 | r3
BER13k | 2022-11-13 16:25 | 2022-11-13 22:13 | r2
BER11kbis | 2022-11-20 17:15 | 2022-11-20 20:45 | r4
BER11k | 2022-11-18 23:00 | 2022-11-19 06:00 | r3
BER9k | 2022-11-19 08:30 | 2022-11-19 13:30 | r3
BER7k | 2022-11-13 22:35 | 2022-11-14 05:53 | r2
BER5k | 2022-11-19 15:15 | 2022-11-19 19:45 | r3
BER2k4 | 2022-11-14 06:07 | 2022-11-14 11:54 | r2
BER0k9 | 2022-11-14 12:10 | 2022-11-14 17:00 | r2
BER0k5 | 2022-11-14 20:00 | 2022-11-15 02:00 | r2

## Noise
ID | Start | Stop | Avg_start | Avg_stop | Notes
BER17k | 2022-10-10 22:00 | 2022-10-11 07:00 | 2022-10-11 12:30 | 2022-10-14 12:25 | New SS capillary

## Picarros_comparison
ID | Start | Stop | Avg_start | Avg_stop | Notes
BER14k_NEW | 2022-05-09 18:00 | 2022-05-09 23:00 | 2022-05-09 18:00 | 2022-05-09 23:00 | HKDS2092 vs HKDS2156
AMB | 2022-05-10 20:15 | 2022-05-11 01:15 | 2022-05-10 20:15 | 2022-05-11 01:15 | HKDS2092 vs HKDS2156 stable ambient vapor
BER14k | 2022-05-09 18:00 | 2022-05-10 04:00 | 2022-05-09 18:00 | 2022-05-10 04:00 | HKDS2092 vs HKDS2156
AMB_OLD | 2022-05-10 20:15 | 2022-05-11 06:15 | 2022-05-10 20:15 | 2022-05-11 06:15 | HKDS2092 vs HKDS2156 stable ambient vapor

## WIFVOS_test
ID | Start | Stop | Avg_start | Avg_stop | Notes
BER0 | 2022-04-10 16:45 | 2022-04-10 16:50 | 2022-04-10 16:45 | 2022-04-10 16:50 | BER
BER1 | 2022-04-10 16:51 | 2022-04-10 16:56 | 2022-04-10 16:51 | 2022-04-10 16:56 | BER
BER2 | 2022-04-10 16:59 | 2022-04-10 17:04 | 2022-04-10 16:59 | 2022-04-10 17:04 | BER
BER3 | 2022-04-10 17:06 | 2022-04-10 17:11 | 2022-04-10 17:06 | 2022-04-10 17:11 | BER | 0
BER4 | 2022-04-10 17:12 | 2022-04-10 17:16 | 2022-04-10 17:12 | 2022-04-10 17:16 | BER
BER5 | 2022-04-10 17:18 | 2022-04-10 17:23 | 2022-04-10 17:18 | 2022-04-10 17:23 | BER
BER6 | 2022-04-10 17:25 | 2022-04-10 17:30 | 2022-04-10 17:25 | 2022-04-10 17:30 | BER
BER7 | 2022-04-10 17:32 | 2022-04-10 17:37 | 2022-04-10 17:32 | 2022-04-10 17:37 | BER
BER8 | 2022-04-10 16:39 | 2022-04-10 16:44 | 2022-04-10 17:39 | 2022-04-10 17:44 | BER
BER9 | 2022-04-10 16:47 | 2022-04-10 16:52 | 2022-04-10 17:47 | 2022-04-10 17:52 | BER
GLW0 | 2022-04-07 17:11 | 2022-04-07 17:16 | 2022-04-07 17:11 | 2022-04-07 17:16 | GLW
GLW1 | 2022-04-07 17:27 | 2022-04-07 17:32 | 2022-04-07 17:27 | 2022-04-07 17:32 | GLW
GLW2 | 2022-04-07 17:45 | 2022-04-07 17:50 | 2022-04-07 17:45 | 2022-04-07 17:50 | GLW
GLW3 | 2022-04-07 17:59 | 2022-04-07 18:04 | 2022-04-07 17:59 | 2022-04-07 18:04 | GLW
GLW4 | 2022-04-07 18:23 | 2022-04-07 18:28 | 2022-04-07 18:23 | 2022-04-07 18:28 | GLW
GLW5 | 2022-04-07 18:38 | 2022-04-07 18:43 | 2022-04-07 18:38 | 2022-04-07 18:43 | GLW
GLW6 | 2022-04-07 18:52 | 2022-04-07 18:57 | 2022-04-07 18:52 | 2022-04-07 18:57 | GLW
GLW7 | 2022-04-07 19:02 | 2022-04-07 19:07 | 2022-04-07 19:02 | 2022-04-07 19:07 | GLW
GLW8 | 2022-04-07 19:13 | 2022-04-07 19:18 | 2022-04-07 19:13 | 2022-04-07 19:18 | GLW
GLW9 | 2022-04-07 19:24 | 2022-04-07 19:29 | 2022-04-07 19:24 | 2022-04-07 19:29 | GLW
GLW10 | 2022-04-07 19:35 | 2022-04-07 19:40 | 2022-04-07 19:35 | 2022-04-07 19:40 | GLW
FIN0 | 2022-04-13 22:33 | 2022-04-13 22:38 | 2022-04-13 22:33 | 2022-04-13 22:38 | FIN
FIN1 | 2022-04-13 22:43 | 2022-04-13 22:48 | 2022-04-13 22:43 | 2022-04-13 22:48 | FIN
FIN2 | 2022-04-13 22:54 | 2022-04-13 22:59 | 2022-04-13 22:54 | 2022-04-13 22:59 | FIN
FIN3 | 2022-04-13 23:03 | 2022-04-13 23:08 | 2022-04-13 23:03 | 2022-04-13 23:08 | FIN
FIN4 | 2022-04-13 23:11 | 2022-04-13 23:16 | 2022-04-13 23:11 | 2022-04-13 23:16 | FIN
FIN5 | 2022-04-13 23:22 | 2022-04-13 23:27 | 2022-04-13 23:22 | 2022-04-13 23:27 | FIN
FIN6 | 2022-04-13 23:33 | 2022-04-13 23:38 | 2022-04-13 23:33 | 2022-04-13 23:38 | FIN
FIN7 | 2022-04-13 23:44 | 2022-04-13 23:49 | 2022-04-13 23:44 | 2022-04-13 23:49 | FIN
FIN8 | 2022-04-13 23:57 | 2022-04-14 00:02 | 2022-04-13 23:57 | 2022-04-14 00:02 | FIN
Formulas:
Start = [Stop]-5*0.00069444
Avg_start = [Avg_stop]-5*0.00069444
Avg_start = [Start]
Avg_stop = [Stop]